| 材 料 计 划 表 （甲供材） 编号：018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：热焖反向注水粉化技改项目建安工程 2025年9月6日 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 焊接钢管 | D219×6，Q235， 6m/根×3根 |  | t | 0.57 |  |
| 2 | 焊接钢管 | D159×4.5，Q235， 6m/根×9根 |  | t | 0.93 |  |
| 3 | 焊接钢管 | D108×4，Q235， 6m/根×7根 |  | t | 0.43 |  |
| 4 | 焊接钢管 | D89×4，Q235， 6m/根×10根 |  | t | 0.5 |  |
| 5 | 90°弯头 | DN200，弯曲半径300， 壁厚6 |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 90°弯头 | DN150，弯曲半径250， 壁厚4.5 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 90°弯头 | DN80，弯曲半径170， 壁厚4 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 异径弯头 | DN100×65，弯曲半径205，壁厚4 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 异径弯头 | DN80×65，弯曲半径175，壁厚4 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 双法兰限位伸缩接头 | VSSJA，DN80，P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 吸水喇叭管 | 配用吸水管规格DN100×6，H=110，壁厚6 |  | 个 | 2 | 参考02S403-110， 已附图 |
| 12 | 喇叭管支架 | ZA1型，高454 |  | 个 | 2 | 参考02S403-112， 已附图 |
| 13 | 异径管 | DN200×80，长度346 |  | 个 | 2 | 参考02S403-52， 已附图 |
| 14 | 等径三通 | DN200，L=584，H=292， 厚度6 |  | 个 | 2 | 参考02S403-48， 已附图 |
| 15 | 法兰盲板 | DN200，1.0MPa，厚度24 |  | 个 | 1 |  |
| 提报单位：（盖章） |  | 山东诚安集团有限公司 |  | 编制人： |  | 郗洪娟 |
| 提报单位审核人: |  |  |  |  |  |  |
| 项目部经办人： |  |  |  |  |  |  |

注：备注中填写要求到货时间。

吸水喇叭管

吸水喇叭管支架

异径管

等径三通